##### Таблица: РКП-осн.у (МО)

##### Данные о благоустройстве и оснащении по общеобразовательному учреждению МОУ «Основная общеобразовательная школа № 28»    муниципального образования Городской округ Краснотурьинск для определения достижения взятых обязательств по внедрению КПМО субъектом РФ Свердловская область

| N |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 4.1.3.1 | Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН | да |
| 4.1.3.2 | Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН | да |
| 4.1.3.3 | Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов | да |
| 4.1.3.4 | Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности | да |
| 4.1.3.5 | Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности | да |
| 4.1.3.6 | Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН | да |
| 4.1.3.7 | Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала площадью не менее 9×18 м при высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами | да |
| 4.1.3.8 | Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей при пожаре | да |
| 4.1.3.9 | Наличие в учреждении действующей охраны (кнопка экстренного вызова милиции, охранника или сторожа) | да |
| 4.1.3.10у | Количество в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m — проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | 1 шт. |
| 4.1.3.10 | Наличие в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m — проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) из расчета не менее 1 кабинета на 400 учащихся (но не менее 1 класса в учреждении) | нет |
| 4.1.3.11 | Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) | да |
| 4.1.3.12 | Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) | да |
| 4.1.3.13 | Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, наличие оборудованных мест для отдыха) | да |
| 4.1.4 | Организация горячего питания | да |
| 4.1.5 | Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора пользования) лицензированного медицинского кабинета | да |
| 4.1.6.1y | Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для осуществления образовательного процесса | 48 шт. |
| 4.1.6.1 | Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для осуществления образовательного процесса | 48 шт. |
| 4.1.6.2y | Количество мультимедийных проекторов | 1 шт. |
| 4.1.6.2 | Количество мультимедийных проекторов | 1 шт. |
| 4.1.6.3y | Количество интерактивных досок | 0 шт. |
| 4.1.6.3 | Количество интерактивных досок | 0 шт. |
| 4.1.6.4 | Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера | да |
| 4.1.6.5 | Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) оборудованной территории для реализации раздела 'Лёгкая атлетика' программы по физической культуре (размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину) | да |
| 4.1.6.6 | Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7–11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m — проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | да |
| 4.1.6.7 | Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7–11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m — проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | да |
| 4.1.6.8 | Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5–11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m — проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | да |
| 4.1.6.9 | Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов географии | да |
| 4.1.6.10 | Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из курсов истории | да |
| 4.1.7 | Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб/с) | да |

##### Таблица: РКП-публ.у (ООУ)

##### Сведения о ежегодном публичном отчете об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности учреждения МОУ «Основная общеобразовательная школа № 28»  (Городской округ Краснотурьинск, Свердловская область)

| N |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 5 | Расширение общественного участия в управлении образованием |  |
| 5.3у | Имеет ли учреждение опубликованный публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности за прошедший учебный год? | да |
| 5.3г | Ссылка на размещенный в сети Интернет публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности | http://school28-krasnotur.narod.ru/dokument.html |

##### Таблица: РКП-д.у (ООУ)

##### Контрольные мероприятия по внедрению КПМО общеобразовательным учреждением МОУ «Основная общеобразовательная школа № 28» муниципального образования Городской округ Краснотурьинск субъекта РФ Свердловская область

| N |  | Фактическая дата выполнения мероприятия | Реквизиты нормативного акта, подтверждающего выполнение мероприятия | Гиперссылка (и) на размещенный (е) в сети Интернет документ (ы), подтверждающий (ие) выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д/y1 | Проведение общественного обсуждения плана участия общеобразовательного учреждения в РКП | 09.11.2007г. | Протокол педсовета от 09.11.2007г. № 2 | http://school28-krasnotur.narod.ru/dokument.html |
| д/y2 | Принятие локального нормативного акта общеобразовательного учреждения о введении (апробации) НСОТ |  |  |  |

Директор МОУ «ООШ № 28»:                                             Т.А. Бединина